PLIEGO TECNICO

C.A. 2005-0-43

(Reactivos y consumibles)

DEL LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA

# HISTOCOMPATIBILIDAD

## LOTE 1.- TIPAJE HLA DE BAJA RESOLUCIÓN

Requisito imprescindible para el Lote 1: Las placas de tipaje serológico deben estar confeccionadas con anticuerpos monoclonales e incluir el complemento. El tipaje por biología molecular de clase II debe incluir DQB1.

VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS REACTIVOS ESPECÍFICOS PARA EL TIPAJE DE BAJA RESOLUCIÓN DE LOS ANTÍGENOS HLA DE CLASE I Y DE CLASE II.

OBJETIVO: Garantizar el tipaje de los antígenos HLA de clase I y de clase II al nivel de “Split” en orden a la selección de las parejas donante-receptor para el trasplante de órganos (riñón, pulmón, hígado) y trasplante de médula ósea, así como aquellos antígenos HLA utilizados como marcadores de enfermedad.

NIVEL DE DEFINICIÓN: Se refiere a los estándares de tipaje serológico definidos por la Fundación Europea de Inmunogenética  (E.F.I.): 1) número de antígenos HLA definidos, y 2) número de reactivos necesarios para cada antígeno recibido.

Valores: 0, si no se defienden los antígenos mínimos indicados en los estándares o  la definición conseguida no cumple las características técnicas y  calidad mínima exigida; 1, si se cumplen los  criterios E.F.I

APARATAJE  EN  CESION: Clitómetro de flujo dotados don 2 láser (a 532 y 633 nm) con foto multiplicador para el verde y 3 fotodiodos para el rojo. Posibilidad de análisis de hasta 100 analitos por muestra.

005018     HLA-DR B1 OLIGOTYPPING BAJA RESOLUCIÓN

004996      PLACA CÉLULAS

018488      PLACA TIPAJE HLA CLASE I

21625	       PLACA TIPAJE HLA CLASE II

269761        HLA-A OLIGOTYPING

269763        HLA-B OLIGOTYPING

## LOTE 2.-: TIPAJE HLA DE ALTA RESOLUCIÓN

Requisito imprescindible para el Lote 2: La definición de alelos en el ensayo  debe estar constantemente actualizada con respecto a los alelos de los loci estudiados.

VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS REACTIVOS PARA EL TIPAJE DE ALTA RESOLUCIÓN DE LOS ANTÍGENOS HLA DE CLASE II.

OBJETIVO: Garantizar el tipaje de alta definición  de los antígenos HLA de clase II al nivel de alelo en orden a la selección de las parejas donante-receptor para el trasplante de médula ósea.

NIVEL DE DEFINICIÓN: Este apartado incluye dos conceptos:

1.1.- SOFTWARE DE ANÁLISIS: Es imprescindible el análisis a través de un software de análisis de datos y análisis de resultados que independientemente de la facilidad de uso, debe estar constantemente actualizado. Deberá ser  aportado por el proveedor sin cargo añadido.

1.2.- PROMEDIO DE REPETICIONES: Para la definición de los alelos y dada la conjunción de dos en cada individuo, es importante valorar el porcentaje de reamplificaciones que por término medio se realizan. Las reamplificaciones suponen una pérdida del número de determinaciones respecto al indicado por el fabricante.

APARATAJE EN CESION: Clitómetro de flujo dotado don 2 láser (a 532 y 633 nm) con foto  multiplicador para el verde y 3 fotodiodos para el rojo. Posibilidad de análisis de hasta 100 analitos por muestra.

Software  de  análisis de datos y resultados, constantemente actualizados aprobado por el proveedor (ver características técnicas).

DESCRIPCIÓN

007801     HLA-DRB1 OLIGOTYPING ALTA RESOLUCIÓN

269772              HLA-DQB1 OLIGOTYPING

LOTE 3.-: HISTOCOMPATIBILIDAD-COMPLEMENTOS

VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS REACTIVOS: CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS, Y COMPLEMENTO.

OBJETIVO: Garantizar la valoración de las pruebas cruzadas  y del estudio de anticuerpos citotóxicos que se aplican a los receptores de trasplante renal.

NIVEL DE DEFINICIÓN: Este apartado incluye dos conceptos:

1.1.- POTENCIA DEL SUERO: Para las condiciones del ensayo (5µL por pocillo , técnica sin secundario anti-Ig humana).

1.2.- FORMATO: Para evitar gasto innecesario del reactivo, el envasado máximo es de  1 mL para los controles y 1mL para el complemento.

DESCRIPCIÓN

262726	ANTISUERO HLA CONTROL NEGATIVO

262727           ANTISUERO HLA CONTROL POSITIVO

262729          COMPLEMENTO CONEJO LIOFILIZADO

VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS REACTIVOS: DETERMINACIÓN CITOMETRÍA DE ANTI-HLA.

OBJETIVO: Garantizar la determinación cuantitativa (%PRA) y cualitativa (especificidades) anti-HLA de los sueros de receptores de trasplante en tiempo medio de 18-24 horas.

NIVEL DE DEFINICIÓN: Discriminación de anticuerpos frente a los antígenos de los diferentes loci (A, B, C, DR, DQ).

TÉCNICA: Citometría sobre micro esferas de látex (5,6 micras de diámetro).

269779 DETERMINACIÓN CITOMETRÍA DE ANTI-HLA

VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS REACTIVOS: PLACA TIPAJE HLA-B27

OBJETIVO: Garantizar la determinación del antígeno HLA-B27.

NIVEL DE DEFINICIÓN: Definición óptima, descartando los antígenos de reacción cruzada con B27.

TÉCNICA: Microlinfocitotoxicidad.

DESCRIPCIÓN

PLACA TIPAJE HLA B27

INMUNOQUIMICA

LOTE 4: NEFELOMETRÍA

Reactivos necesarios para realizar las determinaciones que se indican (en el precio se deben incluir todos los reactivos, curvas de calibrado, patrones, diluyentes, tampones, cubetas, etc.)

APARATAJE EN CESION: Nefelómetro automatizado con sensibilidad por detección de Inmunoglobulinas( IgG, IgA e IgM en líquido Cefalorraquídeo. Equipado con programa para el cálculo de  daño de barrera hematoencefálica y síntesis intratecal de inmunoglobulinas.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

004863		Reactivo anti-IgG

004862		Reactivo anti-IgA

004854		Reactivo anti-IgM

004857		Reactivo Látex

022067		Reactivo Factor Reumatoide

014757		Reactivo PCR

006094		Antisuero C4

006091		Antisuero C3

018405		Reactivo anti BETA-2-MICROGLOBULINA

018483		Reactivo anti ALBÚMINA

018650		Reactivo anti C1 INHIBIDOR

014336		Reactivo anti IgD

004484		Hemolisina (Amboceptor)

008408		Nstandar Proteinas Séricas SY

262733		Nstandar Proteinas Plasma PY

017150		Estándar CRP SY

262735		Estándar IgD

016314		Suero control SY/Nivel M

014756		Suero control reumatología

262737		N/T Control Proteínas plasma TY

005519		Cubetas para muestras

005518		Cubetas para lectura

Y demás material fungible necesario para la realización de las pruebas descritas.

LOTE  5.-: INMUNODETECCIÓN

Características técnicas: las indicadas en forma general

Definición técnica: las indicadas en forma general

ESPECTROS ELECTROFORÉTICOS

La oferta deberá incluir los reactivos necesarios para la realización de la electroforésis y la tinción de la misma. Los espectros electroforéticos resultantes deberán poder ser leídos por el lector de densitometría propio del servicio (HYRYS).

APARATAJE EN CESION: Cubeta programable para realizar Espectros      Electroforéticos e Inmunofijaciones

DESCRIPCION

004942		Espectros electroforéticos

INMUNOFIJACIÓN

Los reactivos deberán ser servidos en forma de Kit que incluya: placa de separación, tampones, antisueros (anti IgG humana, anti IgA humana, anti IgM humana, anti cadenas ligeras kappa, anti cadenas ligeras lambda, anti proteínas totales de suero), suero humano control y reactivos de tinción. El método deberá ser automatizado y ser capaz de analizar 4 muestras en una sola placa.

CODIGO			DESCRIPCION

021628		Inmunofijaciones en suero

262756		Anti IgD humana

004565		Anti IgE humana

262765		Anti cadenas ligeras libres kappa

262766		Anti cadenas ligeras libres lambda

LOTE 6.- ANTICUERPOS SECUNDARIOS

Características técnicas: Las indicadas en forma general.

Definición técnica: La indicada en forma general.

CODIGO			DESCRIPCION

006648		Anti IgG de conejo marcada  con peroxidasa

262759		Anti IgG de conejo marcada con fosfatasa alcalina

262763		Anti IgG de ratón marcada con peroxidasa

262761		Anti IgG de ratón marcada con fosfatasa alcalina

262767		Anti IgG humana marcada con fosfatasa alcalina

004864		Anti IgM humna marcada con fosfatasa alcalina

017846		Anti IgA Humana marcada con fasfatasa alcalina

269790		Anticuerpo monoclonal anti cadenas ligeras kappa

humanas

269789		Anticuerpo monoclonal anti cadenas ligeras lambda

humanas

- Estreptavidina marcada con peroxidasa

CELULAR-TUMORAL

LOTE  7: CITOMETRÍA 1

Características técnicas: Las indicadas de forma general

Definición técnica: La indicada de forma general

APARATAJE EN CESION: Citómetro de flujo dotado con 3-4  detectores de   fluorocromos. Refrigeración por aire,  posibilidad de automatización de las muestras y soporte informatizado de análisis  multifonamétrico.

CÓDIGO		DESCRIPCION

008045		Inmunoprep

004586		Isoton II  / citómetro

015470		Anticuerpos Monoclonales purificados sin conjugar

015471		Anticuerpos Monoclonales conjugados con FITC

015472		Anticuerpos Monoclonales  conjugados con PE

269793		Anticuerpos Monoclonales irrelevantes con 2 colores

015477		Anticuerpos  Monoclonales irrevelantes con 3 colores

015479		Anticuerpos Monoclonales conjugados con tercer color

015480		Anticuerpos Monoclonales  biotilinados

006854		Bolitas calibración fluoresceinados

LOTE 8: CITOMETRÍA II

Caracteristicas técnicas: Las indicadas de forma general

Definición técnica: La indicada de forma general

APARATAJE EN CESION: Citómetro de flujo dotado con 3-4  detectores de fluorocromos. Refrigeración por aire, posibilidad de automatización de las muestras y soporte informatizado de análisis multifonamétrico.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

007324	ACS Flow / citómetro

- Solución  lisante FACS Lysing

262771	Anticuerpos Monoclonales sin conjugar

262772	Anticuerpos Monoclonales conjugados con FITC

262774	Anticuerpos Monoclonales conjugados con PE

015473	Anticuerpos Monoclonales conjugados con tercer

color

262775	Anticuerpos Monoclonales conjugados con FITC

irrelevantes

015475	Anticuerpos Monoclonales conjugados con PE

irrelevantes

262778	Anticuerpos Monoclonales conjugados con tercer

color, irrelevantes

015478	Anticuerpos simultest

262779	Anticuerpos Monoclonales biotinilado

262780	Anticuerpos Monoclonales conjugados con							cuarto color

269826	Bolitas magnéticas

LOTE  9.-:CITOMETRÍA III

Características  técnicas: las indicadas de forma general

Definición técnica:Las indicadas en forma general

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

262781		Anticuerpos Monoclonales conjugados

con FITC

262782		Anticuerpos Monoclonales conjugados

con PE

262783		Anticuerpos Monoclonales  irrelevantes con

3 colores

LOTE  10.-:ANTISUEROS

Características técnicas:  Las indicadas de forma general

Definición técnica: Las indicadas de forma general

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

015710	Solución  fijadora permeabilizadora

004953	Antisuero cabra cadena  humana c/ peroxidasa

004725	Antisuero cabra IgA humana

004726	Antisuero cabra IgM humana

004724	Antisuero cabra  IgG humana

004993	Goat anti human IgG purificado

004722	Inmunoconjugado cabra  anti-Fc IgA humana

004723	Inmunoconjugado cabra anti-Fc IgG humana

005829	Inmunoconjugado de cabra anti Fc IgM marcada con peroxidasa

015476	Anticuerpos monoclonales conjugados con tercer color irrelevantes

015474 	Anticuerpos monoclonales conjugados con FITC irrelevantes

262784	Anticuerpos monoclonales purificados sin conjugar

262785	Anticuerpos monoclonales conjugados con tercer color

260182	Ena Inmunoblot

INMUNOALERGIA

LOTE 11 .-INMUNOFLUORESCENCIA: FEIA-CAPS

Características generales: Las indicadas de forma general

Definición técnica: Las indicadas de forma general

APARATAJE EN CESION:

--Autoanalizador de fluorescencia para lectura de micro placas.

--Autoanalizador  de fluorescencia para lectura de tubos.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

004987	Cap anti IgE placas

004982	Cap IgE FEIA

004983	Cap  IgE FEIA  estándar

004984	Cap Rast FEIA

004985	 Cap Rast FEIA estándar

019210	Triptasa FEIA

004992	Solución de lavado sistema Cap

262816	Placas de lectura

LOTE 12 .-:ALERGENOS

Características generales: las indicadas de forma general

Definición técnica: Las indicadas de forma general

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

262818    	Alérgenos: Alimentos, epitelios, hongos, Pólenes, ocupacionales, ácaros									c/ 16 Caps ó c/ 10 Caps

262819	Alérgenos: medicamentos, parásitos, venenos

Insectos.

c/ 16 Caps ó  c/ 10 Caps

AUTOINMUNIDAD

LOTE 13: ELIA-CAPs

Criterios de valoración específicos  (además de los generales) 		         Técnicos:	1.-Antígeno nativo y/o recombinante en célula eucariota

2.-Soporte sólido

3.-Sustrato fluorimétrico

Definición:	Calibración ajustada a estándares cuantitativos

### APARATAJE EN CESION: Autoanalizador de fluorescencia para lectura de viales.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

008052	Anti microsomal Tiroideo

004823	Anti Tiroglobulina

262826	ELIA-screening ENAS

ELIA-identificación ENAS:

017426	Elia-Sm

269811	Elia-Ro

269812	Elia-RNP

269813	Elia-Centr

004932	Elia-JO 1

004779	Elia-SCL 70

264801	CAP-dsDNA

264799	Conjugado-ELIA IgG anti-DNA

264804	Curva Elia ant-iDNA

264805	Calibradores anti-DNA

264806	Control CC-1 anti-DNA

LOTE 14 : ELISAS-IF

Criterios de valoración específicos (además de los generales)

Técnicos:	ELISA cuantitativo

Definición: Se valorará la adecuación a los controles internos que han sido previamente establecidos en el laboratorio tras un amplio estudio de una muestra control representativa de nuestra población.

APARATAJE EN CESION: Lector de Placas de ELISA

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

ELISA

004916	Anticuerpos IgA antigliadina

004917	Anticuerpos IgG antigliadina

267762	ELISA TtG (Transglutaminasa)

262824	Anticuerpos anti- neutrófilo ANCA PR3

262821	Anticuerpos anti-neutrófilo ANCA MPO

004655	Anticuerpos anti-cardiolipinas IgG y IgM

269814	Anti-membrana basal glomerular

261202	Anti-Beta-2-Glicoproteina IgG

267645	Anti-Beta-2-Glicoproteina IgM

270814	Anti Péptido Citrulinado

INMUNOFLUORESCENCIA

006178		Portas de músculo estriado

004933		Portas de endomisio

004756		Portas de hipófisis

004758		Portas de suprarrenal

006180		Portas de triple tejido

018697		Portas de ovario

LOTE  15: BLOT-IF

Características técnicas: Las indicadas de forma general

Definición técnica: La indicada de forma general

CÓDIGO			DESCRIPCIÓN

270045			Perfil Hepático Blot

004406			Portas HEP-2	(12 Pocillos)

DE LOS LOTES  16 a  24 : Las características técnicas  están implícitas en la Descripción del Producto

Características técnicas: Las indicadas de forma general

Definición técnica: La indicada de forma general

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

018694		Cabra anti Ig-A humana FITC F (ab)

018693		Cabra anti Ig-totales humanas FITC F (AB)

Criterios de valoración específicos (además de los generales)

Técnicos: Se valorará la integridad de la  estructura antigénica de la preparación

Definición: Se  ajustará al sistema de análisis y controles internos empleados.

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN

006182		Portas Neutrófilo-Etanol (6 pocillos)

018695		Portas Neutrófilo-Formalina (6 pocillos)

018696		Portas Neutrófilo-Metanol (6 pocillos)

017426		Sm control positivo para identificación ENAs

por CIE

269805   		Ctoquinas recombinante humanas (genérico)

269807		Anticuerpos contra citoquinas recombinantes humanas

(genérico)

004343		Medio separación de linfocitos (100 ml)

NOTA: En los lotes en que se solicita Cesión de Aparataje debe ser aportado sin cargo añadido para el Hospital, siendo también por cuenta del adjudicatario el mantenimiento del mismo.

APARATAJE  QUE SE DEBE ACOMPAÑAR  CON LOS REACTIVOS DEL LOTE CORRESPONDIENTE

Deben ceder este aparataje  sin cargo añadido para el Hospital, siendo también por cuenta del adjudicatario el mantenimiento del mismo.

LOTE  1

Citómetro de flujo dotado con 2 láser (a 532 y 633 nm) con fotomultiplicador para el verde y 3 fotodiodos para el rojo. Posibilidad de análisis de hasta 100 analitos por muestra.

LOTE  2

Citómetro de flujo dotado con 2 láser (a 532 y 633 nm) con fotomultiplicador para el verde y 3 fotodiodos para el rojo. Posibilidad de análisis de hasta 100 analitos por muestra.

Software  de  análisis de datos y resultados, constantemente actualizados aportado por el proveedor (ver características técnicas).

LOTE 4

Nefelómetro automatizado con sensibilidad por detección de Inmunoglobulinas en líquido Cefalorraquídeo. Equipado con programa para el cálculo de  daño de barrera hematoencefálica.

LOTE 5

Cubeta programable para realizar Espectros Electroforéticos e Inmunofijaciones

LOTES  7 y  8 (1 Clitómetro en cada lote)

Citómetro de flujo dotado con 3-4  detectores de fluorocromos. Refrigeración por aire, posibilidad de automatización de las muestras y soporte informatizado de análisis multifonamétrico.

LOTE 11

Autoanalizador de fluorescencia para lectura de microplacas.

Autoanalizador  de fluorescencia para lectura de tubos.

### LOTE 13

### Autoanalizador de fluorescencia para lectura de viales.

LOTE 14

Lector de placas de ELISA

CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Se valorarán las características indicadas para cada producto o lote,  aparataje asociado a la técnica  y metodológicos que implican.

Valores:	0 No se ajustan

1 Se ajustan

2.- NIVEL DE DEFINICIÓN DEL PARÁMETRO A CUALIFICAR/CUANTIFICAR: Se valora la adecuación a estándares nacionales e internacionales, así como los controles internos propios del laboratorio y derivados de la técnica (reproductividad, dispersión, nivel de cuantificación)

Valores:	0 Inferior al exigido

1 Igual o superior al exigido

Las ofertas que obtengan  0 en alguno de estos apartados serán desestimados, no pasando a la fase de valoración.

A.- CALIDAD TÉCNICA: Se valoran las referencias que proporciona el fabricante sobre el producto y aparataje asociado, así como al ensayo de sus aplicaciones,

Valor de 0 a 50

B- PRESTACIONES SUPERIORES O COMPLEMENTARIAS A LAS EXIGIDAS: Se valoran las características diferenciales del producto, que introducen una mejora o complementación en las prestaciones del mismo, así como el aparataje en los lotes  en que es necesario.

Valor de 0 a 40

C.-RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DURANTE LA DURACIÓN DEL CONCURSO: Se deberá especificar en la oferta  la renovación  tecnológica que apartarían  durante  la vigencia del concurso

Valor de 0 a 10

Para puntuar las ofertas se aplicará la fórmula indicada más abajo (A+B+C= 100 puntos)

FÓRMULA= 1 X 2 X [ A +  B + C ]