ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Material De Laboratorio y Reactivos

GRUPO DE ARTÍCULOS: MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

|  | CONTENEDORES MATERIAL DE VIDRIO PIPETAS Y SIMILARES REACTIVOS Y CONSUMIBLES DE APARATOS MATERIAL DESECHABLE UN SOLO USO FILTROS ACCESORIOS Y OTRO MATERIAL DE DIFICIL CLASIFICACION TUBOS VACIO Y OTROS |
| --- | --- |

| CÓDIGO | ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- | --- |
| 003805 | HIELO SECO GRANULADO (NIEVE CARBONICA) | En envase de 1 kg. Aplicaciones: Para conservación de muestras a -60º. |
| 990027 990028 | CRIOTUBO 1,8 ML ESTERIL 48X12,5 MM CRIOTUBO 3,6 ML ESTERIL 13X60 MM | Tubo de poliestireno, con tapón de rosca con cierre externo y fondo redondo y/o con faldón. Resistente a menos 80º C. Graduado 1,8 ml. capacidad 2ml aprox. Medidas 48x12,5 mm. Graduado 3,6 ml. Medidas 13x60 mm. Preetiquetado para su rotulación. En envase estéril. Aplicaciones: Para técnicas de laboratorio. |
| 990049 990050 990051 990052 | DUQUESA PLASTICO C/TAPA 250 ML DUQUESA PLASTICO C/TAPA 500 ML DUQUESA PLASTICO C/TAPA 1000 ML DUQUESA PLASTICO C/TAPA 2000 ML | Contenedor de poliestireno de boca ancha. Con doble tapa, un tapón con cierre hermético y otro tapón de baquelita con doble rosca. Aplicaciones: Para recogida y transporte de orina y muestras biológicas. |
| 016347 | HEMOCULTIVO PLUS AEROBIO/MEDIO F | Recipiente de cristal, con vacío incorporado y doble tapón. Medio de enriquecimiento para cultivo de gérmenes aerobios. Aplicaciones: Para recogida de sangre y muestras biológicas. |
| 016349 | HEMOCULTIVO LITICO ANAEROBIO/MEDIO F | Recipiente de cristal, con vacío incorporado y doble tapón. Medio de enriquecimiento para cultivo de gérmenes anaerobios. Aplicaciones: Para recogida de sangre y muestras biológicas. |
| 016350 | HEMOCULTIVO PEDIATRICO C/RESINAS PEDS PLUS/MEDIO F | Recipiente de cristal, con vacío incorporado y doble tapón. Medio de enriquecimiento para cultivo de gérmenes aerobios y anaerobios. Aplicaciones: Para recogida de sangre y muestras biológicas. |
| 990366 | LANCETA DE SEGURIDAD | Lanceta para punción capilar con sistema automático o para montar en aparato de punción. Aguja de bisel muy afilado, que produzca un flujo de sangre suficiente. Profundidad de punción uniforme y segura. Máxima seguridad para el trabajador y el paciente. Sistema de fácil montaje en el aparato de punción. El aparato de punción debe tener un mecanismo que permita regular la profundidad del pinchazo y un botón de expulsión, para no manipular la aguja y evitar riesgos de pinchazo del trabajador. Otras características que puede tener la lanceta es que no precise de aparato de punción por llevar incorporado un sistema automático de punción. En envase estéril. La empresa adjudicataria deberá entregar los aparatos de punción necesarios para realizar está técnica. Aplicaciones: Para extracción de sangre capilar. |
| 990148 | PAPEL ABSORBENTE 42 X 52 CM | Papel en hojas, con gran capacidad de absorción, de color blanco. Medidas aproximadas. Aplicaciones: Para absorción de líquidos en las distintas técnicas de Laboratorio. |
| 990151 | PAPEL PARAFILM 38 M X 10 CM | Rollo de parafina con papel protector. Aplicaciones: Para precintar muestras de laboratorio. |
| 990163 | PIPETA PLÁSTICO ESTÉRIL 10 ML | Pipeta de plástico transparente graduada hasta la punta con líneas cortas. Cero en la parte superior. Con filtro de seguridad. Código de colores según ISO. En envase individual estéril, de fácil apertura. Aplicaciones: Para técnicas de laboratorio. |
| 990204 990202 990203 | PORTA OBJETOS ESMERILADO PORTA OBJETOS ESMERILADO BANDA MATE PORTA OBJETOS ESMERILADO BANDA MATE 3 CAMPOS | Porta objetos de vidrio totalmente transparente, con bordes redondeados, sin impurezas, burbujas, grietas ni grasa. Con un grosor de + - 1 mm, prelavados, desengrasados y esmerilados con y sin banda mate. Aplicaciones: Para preparaciones de laboratorio. |
| 021774 | S.E.V. PALOMILLA SEGURIDAD C/PORTATUBOS | Aguja siliconada con punta de triple bisel, con aletas flexibles para facilitar el manejo y sujeción. Con sistema de seguridad que proteja la aguja al extraerla, evitando el contacto con esta. Tubo prolongador de plástico de 18-20 cm de longitud aproximadamente, conectado en su extremo distal a porta tubos, con válvula protectora de la aguja que perfora el tubo. En envase individual estéril, con etiqueta identificativa. Aplicaciones: Para extracción de sangre con sistema de vacío. |
| 264492 | S.E.V. TUBO C/FLUORURO SODICO EDTA K 3 5/2 ML T/GRIS | Tubo de plástico, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad gris. Con Fluoruro Sódico EDTA K 3. De 5 ml con vacío de 2 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para bioquímica. |
| 990255 | S.E.V. TUBO C/HEPARINA DE LITIO 5/5 ML T/VERDE | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad verde. Con Heparina de Lítio. De 5 ml con vacío de 5 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre. |
| 990256 | S.E.V. TUBO C/HEPARINA DE LITIO 10/10 ML T/VERDE | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón verde. Con Heparina de Lítio. De 10 ml con vacío de 10 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre. |
| 990250 | S.E.V. TUBO HEMOGRAMA C/EDTA K3 5/3 ML T/MALVA | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad malva. Con EDTA K3. De 5 ml con vacío de 3 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para hemograma. |
| 990252 | S.E.V. TUBO HEMOSTASIA C/CITRATO SODICO 5/4’5 ML T/AZUL | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad azul. Con Citrato Sódico. Con doble siliconado interno. De 5 ml con vacío de 4’5 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para hemostasia. |
| 260342 | S.E.V. TUBO P/PRUEBAS CRUZADAS 5/4’5 ML T/VIOLETA | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad violeta, diferenciado del tubo de hemograma. De 5 ml con vacío de 4,5 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Adaptable al aparato como tubo primario. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para Banco de Sangre, Inmunología y Microbiología. |
| 990263 | S.E.V. TUBO SECO 5/5 ML T/ROJO | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad rojo. De 5 ml con vacío de 5 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para obtención de sueros en laboratorio. |
| 990264 | S.E.V. TUBO SECO 10/10 ML T/MARRON | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón marrón. De 10 ml con vacío de 10 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para obtención de sueros en laboratorio. |
| 260340 | S.E.V. TUBO SEPARADOR SUERO C/GEL 5/4 ML T/AMARILLO | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad amarillo. Con Gel separador de suero. De 5 ml con vacío de 4 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre. |
| 990259 | S.E.V. TUBO SEPARADOR SUERO C/GEL 5/4 ML T/MARRON | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad marrón. Con Gel separador de suero. De 5 ml con vacío de 4 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para obtención de sueros en laboratorio. |
| 990260 | S.E.V. TUBO SEPARADOR SUERO C/GEL 7/6 ML T/MARRON TRANSPARENTE | Tubo de vidrio, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad marrón transparente. Con Gel separador de suero. De 7 ml con vacío de 6 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para obtención de sueros en laboratorio. |
| 990249 | S.E.V. TUBO SEPARADOR SUERO C/GEL 5/4 ML T/ROJO-AMARILLO | Tubo de plástico, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón de seguridad rojo-amarillo. Con Gel separador de suero. De 5 ml con vacío de 4 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para obtención de sueros en laboratorio. |
| 990267 | S.E.V. TUBO VELOCIDAD SEDIMENTACIÓN C/CITRATO SODICO 1 ML | Tubo de vidrio o plástico, para extracción de sangre con sistema de vacío, con tapón negro. Con Citrato Sódico. De 1 ml con vacío de 1 ml. Con etiqueta identificativa, indicando el volumen de llenado en ml. Envasado que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Extracción y recogida de muestra de sangre para Velocidad de Sedimentación. |
| 261278 | SISTEMA VACIO P/RECOGIDA ORINA ESTÉRIL (TUBO T/BEIGE) | Tubo de vidrio o plástico con tapón de seguridad beige. Vacío de 11 ml. Fondo redondo. Compatible con S.E.V. (Contenedor). En envase que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Para recogida y análisis de orina. |
| 261629 | SISTEMA VACIO P/RECOGIDA ORINA ESTÉRIL (TUBO T/AMARILLO) | Tubo de vidrio o plástico con tapón amarillo. Vacío de 9,5 ml. Fondo cónico. Compatible con S.E.V. (Contenedor). En envase que evite roturas del tubo. Aplicaciones: Para recogida y análisis de orina. |
| 264538 | SISTEMA VACIO P/RECOGIDA ORINA ESTÉRIL (CONTENEDOR) | Contenedor de 120 ml aproximadamente, con tapa azul de doble rosca con cierre hermético y con dispositivo para recogida y trasvase de orina por vacío. Compatible con S.E.V. Aplicaciones: Para recogida y análisis de orina. |
| 990292 | TIRA REACTIVA ORINA DET: GL/C.CET/SANG/PH/PROT. | Tira reactiva para la determinación de Glucosa, Cuerpos Cetónicos, Sangre, PH y Proteínas en orina. Principio de medición colorimétrica. Alta resolución. Aplicaciones: Para determinación de Glucosa, Cuerpos Cetónicos, Sangre, PH y Proteínas en orina. |
| 990302 | TORUNDA ESTÉRIL HUMEDA | Cuerpo semirígido de plástico con torunda de algodón en su extremo distal y tapón en su extremo proximal. Envasada en tubo de plástico rígido con 2 cm aprox. de un medio de cultivo para su transporte, con banda mate en un lateral para su identificación. En envase individual estéril. Aplicaciones: Toma de muestras para cultivos. |
| 990303 | TORUNDA ESTERIL SECA | Cuerpo semirígido de madera o plástico con torunda de algodón en su extremo distal. En envase individual estéril, de fácil apertura. Aplicaciones: Toma de muestras para cultivos. |
| 990239 | TUBO POLIESTIRENO 10 ML 16X100 MM ESTERIL C/T. ROSCA ROJO | Tubo de poliestireno con fondo cónico. Tapón rojo de rosca hermético. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para recogida de líquidos orgánicos y técnicas de laboratorio. |

(*) EN CADA ARTÍCULO DEBERÁN INDICAR SI ESTÁN O NO EXENTOS DE LÁTEX Y CERTIFICAR TAL EXTREMO EN LOS EXENTOS.