ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD Material Sanitario Uso General

GRUPO DE ARTÍCULOS: MATERIAL SANITARIO DE USO GENERAL

|  | SONDAS TUBOS, DRENAJES Y MASCARILLAS BOLSAS Y CONTENEDORES |
| --- | --- |

| CÓDIGO | ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | SB |
| --- | --- | --- | --- |
| 970212 | SISTEMA RECOGIDA MUCOSIDAD ADULTO CH14 | Recipiente de plástico rígido graduado con doble tapa. Una tapa con cierre hermético de fácil apertura y colocada en la parte inferior del recipiente, y otra tapa perforada con dos sondas. Una sonda atraumática de aspiración nasotraqueal, con conexión universal. (adultos: CH 14). Y otra sonda con conexión universal al sistema de aspiración. Longitud: 40 a 45 cm. Adulto. Capacidad aproximada de 20 ml. Exento de látex. En envase individual estéril. Aplicaciones: Recogida de muestras de secreciones para determinación analítica. | 06 |
| 970225 970226 970227 970228 970229 970230 | SONDA ASPIRACIÓN Nº 6 SONDA ASPIRACIÓN Nº 8 SONDA ASPIRACIÓN Nº 10 SONDA ASPIRACIÓN Nº 12 SONDA ASPIRACIÓN Nº 14 SONDA ASPIRACIÓN Nº 16 | Sonda de plástico transparente y flexible, exenta de látex. Extremo distal con orificio terminal y dos orificios laterales, ambos atraumáticos. Extremo proximal conexión universal al sistema de aspiración. Longitud 40 - 45 cm aprox. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para aspiración de mucosidades. | 06 |
| 002607 | SONDA EPIDURAL PRESIÓN P/TREPANO | Sonda neumática de material histocompatible para conexión a aparato de medida de Presión intracraneal. Extremo distal terminado en balón de forma circular para trepano. Extremo proximal conexión Luer a monitor. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para medir Presión intracraneal. | 06 |
| 002662 | SONDA GÁSTRICA 4 VÍAS CH18 C/2 BALONES T/SEGESTAQUEN | Sonda esófago-gástrica de material histocompatible. Con línea radiopaca. Balón cilíndrico esofágico de 150 ml aprox. de capacidad. Balón esférico gástrico de 250 ml aprox. de capacidad. Extremo distal cerrado con agujeros laterales atraumático. Extremo proximal: dispone de una conexión universal para la aspiración de fluido gástrico, 2 conductos con conexiones piramidales con balón de control, que permita la insuflación de los balones, cada uno por separado y una conexión para aspiración de fluido esofágico. Aplicaciones: Para la hemostasia en hemorragias digestivas por varices esofágicas. | 06 |
| 002658 002657 | SONDA GASTRO-DUODENAL T/LEVIN CH10 SILICONA SONDA GASTRO-DUODENAL T/LEVIN CH12 SILICONA | Sonda gastro-duodenal de silicona, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal con cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para drenaje gástrico y nutrición enteral. | 06 |
| 970246 970247 970248 | SONDA NASOGÁSTRICA T/LEVIN Nº 12 SONDA NASOGÁSTRICA T/LEVIN Nº 16 SONDA NASOGÁSTRICA T/LEVIN Nº 18 | Sonda nasogástrica de material histocompatible, exenta de látex, graduada a intervalos. Con línea radiopaca, transparente y flexible. Extremo distal abierto y cuatro orificios laterales, todos atraumáticos. Extremo proximal con conexión universal. Longitud aproximada de 1 metro. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para lavados y drenaje gástrico. | 06 |
| 406002 406003 003446 | SONDA VESICAL HEMATURIA P/RECTA CH18 SILICONA 3 VÍAS SONDA VESICAL HEMATURIA P/RECTA CH20 SILICONA 3 VÍAS SONDA VESICAL HEMATURIA P/RECTA CH22 SILICONA 3 VÍAS | Sonda vesical hematuria de silicona, con 3 vías. Extremo distal punta recta, atraumática, con orificios que permitan la permeabilidad. Balón uniforme y resistente de 15-30ml aprox. Con línea radiopaca. Extremo proximal con tres vías: una para evacuación del contenido vesical, otra para irrigación del líquido del lavado y la tercera con válvula de conexión Luer, para llenado del balón. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para irrigación continua en hematurias. | 06 |
| 009418 008383 406026 263601 | SONDA VESICAL HEMATURIA P/DUFOUR CH18 SILICONA 3 VÍAS SONDA VESICAL HEMATURIA P/DUFOUR CH20 SILICONA 3 VÍAS SONDA VESICAL HEMATURIA P/DUFOUR CH22 SILICONA 3 VÍAS SONDA VESICAL HEMATURIA P/DUFOUR CH24 SILICONA 3 VÍAS | Sonda vesical hematuria de silicona, con 3 vías. Extremo distal punta Dufour, atraumática, con orificios que permitan la permeabilidad. Balón uniforme y resistente de 15-30ml aprox. Con línea radiopaca. Extremo proximal con tres vías: una para evacuación del contenido vesical, otra para irrigación del líquido del lavado y la tercera con válvula de conexión Luer, para llenado del balón. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para irrigación continua en hematurias. | 06 |
| 010618 406008 011678 009415 406019 009283 002635 009284 | SONDA VESICAL SILICONA CH6 P/RECTA 2 VÍAS SONDA VESICAL SILICONA CH8 P/RECTA 2 VÍAS SONDA VESICAL SILICONA CH10 P/RECTA 2 VÍAS SONDA VESICAL SILICONA CH12 P/RECTA 2 VÍAS SONDA VESICAL SILICONA CH14 P/RECTA 2 VÍAS SONDA VESICAL SILICONA CH16 P/RECTA 2 VÍAS SONDA VESICAL SILICONA CH18 P/RECTA 2 VÍAS SONDA VESICAL SILICONA CH20 P/RECTA 2 VÍAS | Sonda vesical de silicona. Extremo distal recto, punta cilíndrica cerrada, con dos orificios laterales atraumáticos. Balón uniforme y resistente por encima de orificios, de 5-10ml. Con línea radiopaca. Extremo proximal, doble vía, una conexión universal tipo embudo y otra con válvula de conexión Luer, para llenado de balón. PEDIATRICAS: Con fiador. En envase individual estéril. Aplicaciones: En sondajes permanentes de larga duración. | 06 |
| 008344 002592 009417 009286 009287 008288 | SONDA VESICAL P/TIEMANN CH8 SILICONA 2 VÍAS SONDA VESICAL P/TIEMANN CH10 SILICONA 2 VÍAS SONDA VESICAL P/TIEMANN CH12 SILICONA 2 VÍAS SONDA VESICAL P/TIEMANN CH14 SILICONA 2 VÍAS SONDA VESICAL P/TIEMANN CH16 SILICONA 2 VÍAS SONDA VESICAL P/TIEMANN CH18 SILICONA 2 VÍAS | Sonda vesical de silicona. Extremo distal punta Tiemann de una sola pieza, con balón uniforme y resistente de 5-10ml. Con línea radiopaca. Extremo proximal, doble vía, una conexión universal tipo embudo y otra con válvula conexión Luer para llenado del balón. PEDIATRICAS: Con fiador. En envase individual estéril. Aplicaciones: En sondajes vesicales dificultosos. | 06 |
| 970280 970281 970282 970283 970284 970285 | SONDA VESICAL T/FOLEY CH12 2 VÍAS SONDA VESICAL T/FOLEY CH14 2 VÍAS SONDA VESICAL T/FOLEY CH16 2 VÍAS SONDA VESICAL T/FOLEY CH18 2 VÍAS SONDA VESICAL T/FOLEY CH20 2 VÍAS SONDA VESICAL T/FOLEY CH22 2 VÍAS | Sonda vesical preferiblemente exenta de látex. Extremo distal recto, con punta cilíndrica hueca, con dos orificios laterales atraumáticos. Balón uniforme y resistente de 5-10ml. Con Línea radiopaca. Extremo proximal, doble vía, una conexión universal tipo embudo y otra con válvula de conexión Lúer, para llenado del balón. PEDIATRICAS: Con fiador. En envase individual estéril. Aplicaciones: Sondajes permanentes de corta duración. | 06 |
| 970296 970297 970298 | TERMINAL ASPIRACIÓN CAPACIDAD ALTA TERMINAL ASPIRACIÓN CAPACIDAD MEDIA TERMINAL ASPIRACIÓN CAPACIDAD BAJA | Tubo de cloruro de polivinilo transparente Extremo distal curvo con orificio terminal. En la parte media de extremo proximal presenta un ensanchamiento en forma de bulbo, con control de aspiración. Longitud aproximada 26 cm.. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para aspiración de fluidos. | 06 |
| 272648 | ALARGADERA OXIGENO 4 MTS. | Tubo transparente de material plástico y flexible. Exento de látex. Longitud 4 m y diámetro 5 mm/7. Conexión hembra en extremo distal y proximal de plástico, flexible y fácil adaptación. Aplicaciones: Alargadera para sistema de administración de oxígeno. | 07 |
| 272649 | ALARGADERA OXIGENO 8-12 MT | Tubo transparente de material plástico y flexible. Exento de látex. Longitud 8-12 m . aprox. y diámetro 5 mm/7. Conexión hembra en extremo distal y proximal de plástico, flexible y fácil adaptación. Aplicaciones: Alargadera para sistema de administración de oxígeno. | 07 |
| 970027 970028 970029 970030 | ASPIRADOR REDÓN COMPLETO Nº 12 FRASCO ASPIRADOR REDÓN COMPLETO Nº 14 FRASCO ASPIRADOR REDÓN COMPLETO Nº 16 FRASCO ASPIRADOR REDÓN COMPLETO Nº 18 FRASCO | COMPLETO: Recipiente de plástico semirígido, transparente y graduado, de aspiración por vacío, con sistema incorporado para colgar. Capacidad de 500-1000ml. Tubo conector a cánula de drenaje de diferentes calibres, longitud aprox. 50 cms, de material plástico semirígido y antiacodable con extremo distal abierto, atraumático y con múltiples orificios laterales, radiopaco. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para colocación de drenaje durante el procedimiento quirúrgico. | 07 |
| 019827 | BOTELLA RECAMBIO ASPIRADOR REDÓN | Recipiente de plástico semirígido, transparente y graduado, de aspiración por vacío, con sistema incorporado para colgar. Capacidad de 500-1000ml. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para colocación de drenaje durante el procedimiento quirúrgico. | 07 |
| 002970 261755 | BULBO SILICONA 100CC P/ASPIRADO DRENAJE BULBO SILICONA 400CC P/ASPIRADO DRENAJE | Recipiente de silicona a modo de pera, con sistema incorporado para colgar. Posibilidad de hacer vacío manual. Capacidad de 100 cc y 400 cc. Con marcas de graduación cada 25 cc. Adaptable a sondas de drenaje de diferentes calibres. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para colección de líquidos aspirados mediante drenaje. | 07 |
| 970387 | CARGA AGUA ESTÉRIL NEBULIZADOR DESECHABLE | Recipiente de plástico transparente y rígido, lleno de agua estéril, de 500cc aprox. Conexión adaptable a caudalímetro. Con posibilidad de conexión a tubo coarrugado y a tubo fino de mascarilla de oxígeno. En envase individual. Aplicaciones: Nebulizador y humidificador de oxigeno. | 07 |
| 407001 | CIRCUITO MANUAL RESPIRADOR | Formado por dos piezas de tubo coarrugado de plástico flexible, de 15mm de diámetro, unidas en Y. Con conector o rótula angulada giratoria. Tapón incorporado para capnografía (opcional). Válvula control de presión. Balón de 3 L. De 150cm de longitud aprox. En envase individual. Aplicaciones: Para ventilación mecánica. | 07 |
| 407004 | CIRCUITO NEONATAL POLIETILENO BAJA DENSIDAD | Formado por dos piezas de tubo coarrugado de plástico flexible de baja densidad ,de 10 mm. Longitud de 150 cm aprox. Conexiones a 8, 15 y 22mm y conexiones elastoméricas. Conexión en Y con puerto y tapón (de pequeño espacio residual). Aplicaciones: Para ventilación mecánica. | 07 |
| 407006 | CIRCUITO RESPIRADOR DESECHABLE C/CONECTOR GIRATORIO | Formado por dos piezas de tubo coarrugado de plástico flexible, de 22mm de diámetro, unidas en Y. Con conector o rótula angulada giratoria. Tapón incorporado para capnografía (opcional). De 150cm de longitud aprox. En envase individual. Aplicaciones: Para ventilación mecánica. | 07 |
| 407005 | CIRCUITO RESPIRADOR DESECHABLE PEDIÁTRICO C/CONECTOR GIRATORIO | Formado por dos piezas de tubo coarrugado de plástico flexible, de 15mm de diámetro, unidas en Y. Con conector o rótula angulada giratoria. Tapón incorporado para capnografía (opcional). De 150cm de longitud aprox. En envase individual. Aplicaciones: Para ventilación mecánica. | 07 |
| 970068 | DRENAJE ASPIRACIÓN PLANO 20 CM X10 MM | Tubo de silicona redondo unido a tubo de silicona plano. Extremo distal abierto, atraumático y extremo proximal plano con múltiples orificios. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para evacuación de fluidos corporales. | 07 |
| 970066 970067 | DRENAJE ASPIRACIÓN REDONDO 14FR DRENAJE ASPIRACIÓN REDONDO 18FR | Tubo de silicona con extremo distal abierto, atraumático y con orificios laterales. Zona perforada mínimo 20 cm. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para evacuación de fluidos corporales. | 07 |
| 970130 | DRENAJE PENROSE 45 X 1 CM | Tubo plano de material histocompatible, preferiblemente silicona, blando flexible y de superficie lisa. Exento de látex. Longitud aproximada 45 cm. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para evacuación de fluidos corporales. | 07 |
| 970136 970137 | DRENAJE TORÁCICO Nº 28 DRENAJE TORÁCICO Nº 32 | Tubo de material histocompatible, con marcas de introducción, en extremo distal biselado, atraumático y con varios agujeros laterales. Radiopaco. Extremo proximal del mismo grosor que el tubo y con lengüeta que facilite su introducción. Con conexión universal. Envasado que facilite la visualización del tubo. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para evacuación de fluidos y aire torácico. | 07 |
| 002931 | EQUIPO DRENAJE PUNCIÓN DIRECTA 7FR 20-30 CM T/PIGTAIL | Catéter de silicona, polietileno o similar radiopaco, con marcas de introducción graduadas, con fiador semirígido, maleable y atraumático. Extremo distal tipo pigtaill(rabo de cerdo). Aguja de punción trocar de acero inox. Con introductor y punta atraumática. Extremo proximal conexión Luer-Lock. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para evacuación de fluidos corporales. | 07 |
| 970396 970156 | FIADOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL GRANDE FIADOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL MEDIANO | Sistema tubular sin luz interior, maleable, semirígido y atraumático con funda de plástico siliconada. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para intubación endotraqueal. | 07 |
| 002889 | FILTRO ANTIBACTERIANO CON TUBO VERDE PARA SERVO 900 | Filtro interno antibacteriano, con tubo para conexión a transductor interno. En envase individual. Aplicaciones: Para evitar la contaminación del transductor interno. | 07 |
| 970169 | FILTRO BACTERIANO RESPIRADOR ADULTOS | Filtro externo hidrófugo con o sin tubo coarrugado de 20cm de longitud aproximada. Con conexión de 15 y 22mm a circuito externo y toma de capnografía. En envase individual. Aplicaciones: Para evitar la contaminación del circuito respiratorio. | 07 |
| 002966 002963 | FILTRO CANULA-TUBO ENDOTRAQUEAL FILTRO CANULA-TUBO ENDOTRAQUEAL C/ALARGADERA O2 | Filtro hidrófugo para traqueotomía con toma de O2. En envase individual. Aplicaciones: Para pacientes traqueotomizados. | 07 |
| 970170 003397 003398 | FILTRO HUMIDIFICADOR RESPIRADOR ADULTO FILTRO HUMIDIFICADOR RESPIRADOR NEONATOS FILTRO HUMIDIFICADOR RESPIRADOR PEDIATRICO | Filtro externo hidrófugo con o sin tubo coarrugado de 20cm de longitud aproximada. Con conexión de 15 y 22mm a circuito externo. Adulto: con toma de capnografía. Pediatría: con o sin toma de capnografía. Neonatos: sin toma de capnografía. En envase individual. Aplicaciones: Para humidificación y para evitar la contaminación del circuito respiratorio. | 07 |
| 970157 | GAFA OXÍGENO ADULTO | Adaptador nasal de material plástico transparente y flexible. Con dos cánulas de igual calibre y longitud adaptables a fosas nasales con un orificio terminal. Sistema de sujeción a ambos pabellones auriculares del paciente. Tubo para conectar a sistema de oxígeno. Exenta de látex. En envase individual. Aplicaciones: Para administración de oxigenoterapia. | 07 |
| 970163 | INCENTIVADOR RESPIRATORIO INSPIRÓMETRO | Dispositivo transparente graduado de 600cc a 1200cc aprox. para distintos niveles de presión. Tubo coarrugado de 20 cm. de longitud aprox. Provisto de boquilla de plástico indeformable con sujeción al aparato. Visualizador del nivel inspirador. Base de apoyo. En envase individual. Aplicaciones: Para fisioterapia respiratoria. | 07 |
| 009175 017521 009176 007951 007952 009177 | MASCARILLA LARÍNGEA ANESTESIA Nº 1 MASCARILLA LARÍNGEA ANESTESIA Nº 1’5 MASCARILLA LARÍNGEA ANESTESIA Nº 2 MASCARILLA LARÍNGEA ANESTESIA Nº 3 MASCARILLA LARÍNGEA ANESTESIA Nº 4 MASCARILLA LARÍNGEA ANESTESIA Nº 5 | Mascarilla laríngea hinchable mediante balón piloto externo, unida a tubo, todo ello de material histocompatible. Extremo proximal conexión con tubuladura de respirador. En envase individual estéril. Aplicaciones: Intubación dificultosa. | 07 |
| 970185 970186 | MASCARILLA OXÍGENO ADULTO MASCARILLA OXÍGENO PEDIÁTRICA | Mascarilla de plástico transparente y flexible. Adaptable anatómicamente. Cinta de sujeción extensible y regulable. Válvula para regular varias concentraciones de oxígeno, tipo venturi. Con escala de 24% a 50%. Tubo flexible antiacodado para conectar a toma de oxígeno. Exenta de látex. En envase individual. Aplicaciones: Administración de Oxígeno. | 07 |
| 019473 | MASCARILLA OXÍGENO ALTA CONCENTRACIÓN | Mascarilla de plástico transparente y flexible con reservorio. Adaptable anatómicamente. Regulación flujo continuo. Cinta de sujeción extensible y regulable. Exenta de látex. En envase individual. Aplicaciones: Administración de Oxígeno hasta el 100%. | 07 |
| 970385 003399 | MASCARILLA OXÍGENO C/NEBULIZADOR ADULTO MASCARILLA OXÍGENO C/NEBULIZADOR PEDIÁTRICA | Mascarilla de plástico transparente y flexible, adaptable anatómicamente. Con depósito de plástico rígido transparente que nebulice en horizontal. Volumen residual mínimo de 10 ml. de capacidad aprox. Cinta de sujeción extensible y regulable. Tubo flexible antiacodado para conectar a toma de oxígeno. Exenta de látex. Recomendable que el tamaño de las partículas de aerosol sea de 0’2 micras/ml. En envase individual. Aplicaciones: Administración de medicamentos nebulizados mediante oxígeno. | 07 |
| 400027 | MASCARILLA OXÍGENO TRAQUEOTOMÍA ADULTOS | Mascarilla de plástico transparente y flexible. Adaptable anatómicamente. Cinta de sujeción extensible y regulable. Tubo flexible antiacodado para conectar a toma de oxígeno. Conector giratorio para tubo coarrugado. Exenta de látex. En envase individual. Aplicaciones: Administración de Oxígeno. | 07 |
| 421007 421008 | MASCARILLA P/RESUCITADOR MANUAL Nº 4 MASCARILLA P/RESUCITADOR MANUAL Nº5 | Mascarilla transparente, adaptable anatómicamente. Con anclaje para arnés de sujeción. Con conector de 22mm de diámetro interior. Exenta de látex. En envase individual. Aplicaciones: Para ventilación manual. | 07 |
| 263556 | NEBULIZADOR MEDICAMENTOS ADULTO | Depósito de plástico rígido transparente que nebulice en horizontal. Volumen residual mínimo de 10 ml. de capacidad aprox. Recomendable que el tamaño de las partículas de aerosol sea de 0’2 micras/ml. Extremo proximal conexión a mascarilla de oxígeno y extremo distal conexión a tubo flexible que va a la toma de oxígeno. Exento de látex. En envase individual. Aplicaciones: Administración de medicamentos nebulizados mediante oxígeno. | 07 |
| 016385 | NEBULIZADOR MEDICAMENTOS P/CIRCUITO RESPIRADOR | Cámara espaciadora para inhalación de medicamentos en circuito respirador. Conexiones 15-15mm. Exento de látex. En envase individual. Aplicaciones: Para nebulizar medicamentos en pacientes intubados. | 07 |
| 970386 | NEBULIZADOR P/CARGA AGUA DESECHABLE. | Tubo de plástico indeformable en forma de T con tubo flexible inyector de oxígeno. Dispositivo de regulación de Oxígeno de 28 a 100%. Produciendo partículas de H2O de 1’4 a 8 micras. Con conexión a circuito de oxígeno standard y a carga de agua. Exento de látex. En envase individual estéril. Aplicaciones: Nebulización y humidificación de oxígeno. | 07 |
| 003006 | SET DRENAJE LUMBAR EXTERNO | Compuesto por: Trocar de punción lumbar de 17G aprox., más catéter de material histocompatible. Tubo de extensión con un accesorio en T en un extremo (conector Luer-Lock y orificio de acceso sin latex) y llave de 4 pasos en el otro. Válvula antireflujo. Cámara de recolección de 75 ml. aprox., con filtro hidrófobo, marca permanente para medir el volumen y sistema de sujeción. Bolsa de drenaje con conector Luer-Lock gancho de suspensión y filtro hidrófobo. En envase individual estéril. Aplicaciones: Drenaje de LCR, toma de muestras. | 07 |
| 270445 | TUBO ASPIRACIÓN ESTÉRIL 3 MT /8 X 12 MM/D. | Tubo de plástico o silicona, flexible, no acodable y que no guarde memoria. De 3 metros de longitud y 8 x 12 mm de diámetro aproximadamente. Conexiones hembra-hembra. Exento de látex. En envase individual estéril Aplicaciones: Para conducción y aspiración de gases y líquidos. | 07 |
| 002671 017143 | TUBO COARRUGADO DESECHABLE 15 MM TUBO COARRUGADO DESECHABLE 22 MM | Tubuladura de plástico flexible con tramos lisos o segmentados, para el corte a 20 cm aprox. Diámetros de 15 mm y 22 mm. Rollos de 50 metros. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para ventilación asistida. | 07 |
| 003007 | TUBO EN T C/VENTURI P/TRAQUEOTOMIA | Tubo en T 15x22x22 mm., con tubo coarrugado y venturi, más alargadera para toma de oxigeno. Exento de látex. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para administración de oxigeno postraqueotomía. | 07 |
| 002685 002686 002687 002688 002689 | TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO Nº 37 TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO Nº 39 TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO Nº 35 TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO Nº 37 TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO Nº 39 | Equipo de tubo bronquial de doble luz derecho e izquierdo, compuesto por: Tubo bronquial de material termo sensible transparente, de doble luz. Con balón traqueal de baja presión incoloro con balón de control incoloro y balón bronquial de baja presión azul con balón de control azul, válvulas para conexión Luer y Luer-Lock. Con fiador. Línea radiopaca continua y marcas adicionales en el balón. Graduado con marcas de profundidad. Sonda de aspiración de plástico transparente con regulación de aspiración. 2 piezas de unión anguladas con conector standard, adaptadores giratorios 15 - 15 mm y tapón de doble cierre. Exento de látex. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para la intubación bronquial derecha e izquierda. | 07 |
| 970315 970316 970317 970318 | TUBO ENDOTRAQUEAL FLEXOMETÁLICO Nº 7 DESECHABLE C/BALÓN TUBO ENDOTRAQUEAL FLEXOMETÁLICO Nº 7’5 DESECHABLE C/BALÓN TUBO ENDOTRAQUEAL FLEXOMETÁLICO Nº 8 DESECHABLE C/BALÓN TUBO ENDOTRAQUEAL FLEXOMETÁLICO Nº 8’5 DESECHABLE C/BALÓN | Sistema tubular de material plástico histocompatible, transparente, exento de latex, de forma ligeramente curvada con espiral metálica que refuerza el interior del tubo y con marcas de introducción graduadas. Con línea radiopaca. Extremo distal abierto con punta biselada totalmente atraumática y balón inflable, conectado a balón piloto exterior. Extremo proximal con conexión universal de 15 mm. de diámetro, a sistema de ventilación mecánica y línea de inflado. Balón piloto con válvula, conexión Luer. En envase individual estéril. Aplicaciones: Intubación endotraqueal por cavidad oral. | 07 |
| 970340 970341 970342 970343 970344 970345 | TUBO ENDOTRAQUEAL ORO-NASAL Nº 7 DESECHABLE C/BALÓN TUBO ENDOTRAQUEAL ORO-NASAL Nº 7’5 DESECHABLE C/BALÓN TUBO ENDOTRAQUEAL ORO-NASAL Nº 8 DESECHABLE C/BALÓN TUBO ENDOTRAQUEAL ORO-NASAL Nº 8’5 DESECHABLE C/BALÓN TUBO ENDOTRAQUEAL ORO-NASAL Nº 9 DESECHABLE C/BALÓN TUBO ENDOTRAQUEAL ORO-NASAL Nº 9’5 DESECHABLE C/BALÓN | Sistema tubular de material plástico histocompatible, transparente, exento de látex, de forma ligeramente curvada, con línea radiopaca, termosensible y con marcas de introducción graduadas. Extremo distal abierto con punta biselada totalmente atraumático y balón inflable conectado a balón piloto exterior. Extremo proximal con conexión universal de 15 mm de diámetro a sistema de ventilación mecánica y línea de inflado, balón piloto con válvula conexión Luer. En envase individual estéril. Aplicaciones: Intubación endotraqueal por cavidad oral o nasal. | 07 |
| 002691 | TUBO ENDOTRAQUEAL ORO-NASAL Nº 8’5 C/BALÓN GRAN VOLUMEN BAJA PRESIÓN | Sistema tubular de material plástico histocompatible, exento de látex, transparente, de forma ligeramente curvada, con línea radiopaca, termosensible y con marcas de introducción graduadas. Extremo distal abierto con punta biselada totalmente atraumático y balón inflable de gran volumen y baja presión conectado a balón piloto exterior. Extremo proximal con conexión universal de 15 mm de diámetro a sistema de ventilación mecánica y línea de inflado. Balón piloto de gran volumen y baja presión, con válvula conexión Luer. Línea de aspiración subglótica para conectar a sistema de vacío de baja presión. En envase individual estéril. Aplicaciones: Intubación endotraqueal por cavidad oral o nasal. | 07 |
| 970358 970359 970360 | TUBO SILICONA 5 X 8 MM TUBO SILICONA 6 X 12 MM TUBO SILICONA 8 X 12 MM | Tubo de silicona flexible, no acodable y esterilizable, envasado en rollos. Aplicaciones: Para conducción y aspiración de gases y líquidos. | 07 |
| 970362 | UNIDAD DRENAJE TORÁCICO COMPLETO ADULTO | Recipiente de plástico para drenaje torácico compuesto por: Válvula de seguridad para el paciente con cierre de agua. Cámara de control de succión milimetrada. Cámara colectora de líquidos milimetrada. Dos tubos, uno para conectar a catéter torácico de 180 cm. aprox. y otro para conectar al sistema de vacío de 30 cm. aprox. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para evacuación de líquidos y aire torácico. | 07 |
| 263974 | BATEA RECTANGULAR PLÁSTICO 28 X 20 X 3,5 CM | Batea rectangular de plástico rígido y resistente. Reutilizable y de fácil limpieza. Medidas aproximadas: 28x20x3,5cm. Aplicaciones: Para transporte de material diverso, recogida de muestras, etc. | 08 |
| 970043 | BATEA RIÑONERA DESECHABLE | Batea en forma de riñonera. De material plástico o celulosa resistente impermeable. Dispensadas en cajas. Aplicaciones: Para transporte de material diverso, recogida de muestras, etc. | 08 |
| 970001 970002 | BOLSA ANALÍTICA PEQUEÑA 8 X 12 CM BOLSA ANALÍTICA GRANDE 15 X 22 CM | Bolsa de plástico transparente. Con cierre hermético. Aplicaciones: Para transporte de muestras a laboratorio. | 08 |
| 970063 | BOLSA ASPIRADOR AZUL DESECHABLE C/VÁLVULA ANTIRREFLUJO | Bolsa de plástico transparente y flexible, con válvula antireflujo de seguridad interna que cierre el sistema para que los líquidos corporales no pasen a la red central de vacío. Acoplable a vacuoregulador conectado a red central de vacío. Tapa color azul. Capacidad 2000 cc aprox. En envase individual. Aplicaciones: Para la aspiración de líquidos y exudados corporales. | 08 |
| 970064 | BOLSA ASPIRADOR BLANCA DESECHABLE S/VÁLVULA ANTIRREFLUJO | Bolsa de plástico transparente y flexible, sin válvula antireflujo, para utilizar en batería con bolsa azul. Tapa color blanco. Capacidad 2000 cc aprox. En envase individual. Aplicaciones: Para la aspiración de líquidos y exudados corporales. | 08 |
| 970058 | BOLSA COLECTORA ORINA 2L | Bolsa colectora de orina, de polímero plástico transparente con válvula anti-retorno. Capacidad 2000 cc. Con escala medidora de 100cc. Tubo de polímero plástico, de 90 cm de longitud como mínimo, flexible, transparente y antiacodable. El extremo distal con conexión universal, superficie interior lisa y exterior con muescas, con capuchón protector de la conexión. Sistema incorporado para colgar en soporte. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para recogida de orina y residuos biológicos. | 08 |
| 970059 | BOLSA COLECTORA ORINA 2L C/SISTEMA EVACUADOR | Bolsa colectora de orina, de polímero plástico transparente con válvula anti-retorno. Capacidad 2000 cc. Con escala medidora de 100cc. Tubo de polímero plástico, de 90 cm de longitud como mínimo, flexible, transparente y antiacodable. El extremo distal con conexión universal, superficie interior lisa y exterior con muescas, con capuchón protector de la conexión. Sistema incorporado para colgar en soporte. Sistema evacuador al final de la bolsa y dispositivo de seguridad en el cierre. La bolsa deberá llevar incorporado, un sistema donde pueda engancharse el dispositivo evacuador, para que este esté protegido, evitando que toque el suelo. Punto de inserción para extracción de muestras, situado próximo al cono de acoplamiento, con clam. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para recogida y control de orina. | 08 |
| 408002 | BOLSA COLECTORA ORINA 5L C/SISTEMA EVACUADOR | Bolsa colectora de diuresis, de polímero plástico transparente con válvula anti-retorno. Capacidad 5000 cc. Con escala medidora de 100cc. Tubo de polímero plástico, de 90 cm de longitud como mínimo, flexible, transparente y antiacodable. El extremo distal con conexión universal, superficie interior lisa y exterior con muescas, con capuchón protector de la conexión. Sistema incorporado para colgar en soporte. Sistema evacuador al final de la bolsa y dispositivo de seguridad en el cierre. La bolsa deberá llevar incorporado, un sistema donde pueda engancharse el dispositivo evacuador, para que este esté protegido, evitando que toque el suelo. Punto de inserción para extracción de muestras, situado próximo al cono de acoplamiento, con clam. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para recogida y control de orina. | 08 |
| 970060 | BOLSA COLECTORA ORINA HORARIA 2L C/URINÓMETRO 500 ML | Sistema colector de orina, en circuito cerrado con urinómetro de 500cc de capacidad, con escala medidora de 10cc. Tubo de polímero plástico, de 90 cm de longitud como mínimo, flexible, transparente y antiacodable. El extremo distal con conexión universal, superficie interior lisa y exterior con muescas, con capuchón protector de la conexión. Punto de inserción para extracción de muestras, situado próximo al cono de acoplamiento, con clam. Válvula anti-retorno a la entrada del urinómetro. Sistema evacuador a bolsa al final del urinómetro y dispositivo de seguridad en el cierre. Bolsa colectora de polímero plástico transparente con capacidad de 2000cc y con escala medidora de 100cc. Sistema evacuador al final de la bolsa y dispositivo de seguridad en el cierre. La bolsa deberá llevar incorporado, un sistema donde pueda engancharse el dispositivo evacuador, para que este esté protegido, evitando que toque el suelo. Sistema incorporado para colgar en soporte. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para recogida y control horario de orina. | 08 |
| 408003 | BOLSA DRENAJE LÍQUIDO CEFALO-RAQUIDEO | Bolsa colectora de plástico con doble escala medidora y doble compartimento. Sistema de sujeción incorporado Capacidad de 500cc aprox. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para recogida y medición de L.C.R. | 08 |
| 012420 | BOLSA ORINA PEDÍATRICA ABIERTA ESTERIL P/NIÑA | Bolsa colectora de orina de polímero plástico transparente grado médico. Capacidad 100 cc. mínimo. Disco autoadhesivo hipoalérgico. Válvula antiretorno al comienzo de la bolsa. Bordes de sellado totalmente atraumáticos. Tubo evacuador corto. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para recogida y medición de orina en niñas. | 08 |
| 012419 | BOLSA ORINA PEDÍATRICA ABIERTA ESTERIL P/NIÑO | Bolsa colectora de orina de polímero plástico transparente grado médico. Capacidad 100 cc. mínimo. Disco autoadhesivo hipoalérgico. Válvula antiretorno al comienzo de la bolsa. Bordes de sellado totalmente atraumáticos. Tubo evacuador corto. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para recogida y medición de orina en niños. | 08 |
| 970069 | BOTELLA ORINAL CABALLERO | De material plástico. Aplicaciones: Para recogida y medición de orina. | 08 |
| 970106 | COLGADOR BOLSA ORINA 2 L | Soporte de acero adaptable a la cama, con dos terminaciones a modo de gancho para colgar la bolsa. Con hendidura central para sujeción del tubo de la bolsa. Aplicaciones: Para colgar bolsa de diuresis. | 08 |
| 970125 | CUÑA PLÁSTICO | De material de plástico. Aplicaciones: Para recogida orina en pacientes encamados. | 08 |
| 970168 | IRRIGADOR PLÁSTICO COMPLETO DESECHABLE | Bolsa de material plástico, transparente, un solo uso. Graduada. Con abertura en la parte superior, tipo embudo para llenado y sistema de sujeción. Orificio de salida en la parte inferior, con tubo de unos 150 cm de longitud, que termina en una sonda rectal, lubricada con capuchón incorporado. De 1500 ml a 2000 ml de capacidad. Envasado no estéril. Aplicaciones: Para administrar enemas de limpieza. | 08 |

(*) EN CADA ARTÍCULO DEBERÁN INDICAR SI ESTÁN O NO EXENTOS DE LÁTEX Y CERTIFICAR TAL EXTREMO EN LOS EXENTOS.

(**) EN LOS CODIGOS 970063 Y 970064, EL ADJUDICATARIO ENTREGARA SIN CARGO AÑADIDO PARA EL HOSPITAL:

* 50 VACUORREGULADORES COMPLETOS CON VASO Y CESTILLO PARA COLGAR A PARED Y CONEXIÓN CON TOMAS DEL HOSPITAL.

TOTAL : 100

* 20 VASOS Y 20 CESTILLOS DOBLES CON RUEDAS.

TOTAL : 40

ROGAMOS EN TODO CASO, REALICEN LA OFERTA CON O SIN CESION DE APARATAJE.