ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE CALIDAD Material Lencería y Vestuario Desechable

GRUPO DE ARTÍCULOS: MATERIAL LENCERIA Y VESTUARIO DESECHABLE.

LENCERIA VESTUARIO DESECHABLE

| CÓDIGO | ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | SB |
| --- | --- | --- | --- |
| 264475 | BABERO DESECHABLE ADULTO | De tejido sin tejer, impermeable y resistente. Con sistema de sujeción al cuello. En la zona inferior bolsillo para recoger pérdidas. Aplicaciones: Para protección pectoral en la ingesta. | 09 |
| 710005 | EMPAPADOR DESECHABLE 60 X 60 CM | Capa interior de tejido sin tejer, hipoalergénico, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal. Capa media de celulosa tratada o no, con gran capacidad de absorción. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado. Capa externa de material impermeable. Aplicaciones: Para proteger la cama en casos de incontinencia. | 09 |
| 710013 710014 710018 710016 019442 | PAÑAL ADULTO DESECHABLE GRANDE PAÑAL ADULTO DESECHABLE MEDIANO PAÑAL NIÑO DESECHABLE (3-5 KG) PAÑAL NIÑO DESECHABLE (9-20 KG) PAÑAL NIÑO DESECHABLE (MÁS DE 20 KG) | Capa interior de tejido sin tejer o similar hipoalergénico, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal. Capa media de celulosa con gran capacidad de absorción El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado. Capa externa de material impermeable, con indicador de nivel de saturación. Adaptable anatómicamente con barreras laterales de protección. Sistema de sujeción elástico y con etiquetas autoadhesivas reutilizables en la cintura. Exento de látex. Envases de 20 unidades aproximadamente. Aplicaciones: Para pacientes incontinentes. | 09 09 09 09 09 |
| 710012 | SUDARIO BLANCO OPACO | Saco de material biodegradable con cremallera. Impermeable. Aplicaciones: Para traslado de cadáver. | 09 |
| 710001 | BATA DESECHABLE NO ESTÉRIL | De tejido sin tejer, repelente a los líquidos y óptima resistencia a la rotura. Cruzada detrás, con cintas a la altura de la cintura para su cruce y cierre. Medida estándar. Aplicaciones: Para protección en las distintas técnicas medico quirúrgicas | 10 |
| 710002 | BATA QUIRÚRGICA DESECHABLE ESTÉRIL | De tejido sin tejer, repelente a los líquidos, pero permeable al aire y óptima resistencia a la rotura. Rematadas las mangas con puños elásticos de algodón, ajustables a la muñeca y de unos 8 a 10 cm. de longitud. Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello. Cruzada en la espalda, con cintas a la altura de la cintura para su cruce y cierre. En envase individual estéril. Aplicaciones: Para protección en las distintas técnicas quirúrgicas. | 10 |
| 710003 | CALZA DESECHABLE PAPEL | De tejido sin tejer, un solo uso, transpirable e hidrófugo. Resistente, antideslizante, adaptable anatómicamente, con elástico en el borde superior. Tamaño estándar. Envasadas en cajas dispensadoras, no estéril. Aplicaciones: Para protección del calzado en zonas de riesgo. | 10 |
| 710004 | CALZA DESECHABLE PLÁSTICO | De plástico, un solo uso. Resistente, adaptable anatómicamente, con elástico en el borde superior. Tamaño estándar. Envasadas en cajas dispensadoras. Aplicaciones: Para protección del calzado en zonas de riesgo. | 10 |
| 710006 | GORRO DESECHABLE T/BOINA BLANCO | De tejido sin tejer. Modelo tipo boina que permita buena cobertura de la cabeza, con elástico alrededor de toda la superficie. Diámetro aproximado del gorro extendido 47 cm. + - 2´5 cm. Longitud aproximada del elástico entre 39 y 40 cm. Aplicaciones: Para protección en las distintas técnicas medico quirúrgicas. | 10 |
| 710007 | GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLE FEMENINO | De tejido sin tejer. Modelo tipo boina que permita buena cobertura de la cabeza, con elástico alrededor de toda la superficie. Diámetro aproximado del gorro extendido 47 cm. + - 2´5 cm. Longitud aproximada del elástico entre 39 y 40 cm. Aplicaciones: Para protección en las distintas técnicas medico quirúrgicas. | 10 |
| 710008 | GORRO QUIRÚRGICO DESECHABLE MASCULINO | De tejido sin tejer. Abierto en la parte posterior. Con dobladillo alrededor del borde para ajustarlo anatómicamente. Sistema de sujeción con cintas. Medidas estándar. Aplicaciones: Para protección en las distintas técnicas medico quirúrgicas. | 10 |
| 012869 | MASCARILLA DESECHABLE C/VISOR | Mascarilla quirúrgica rectangular con pliegues, de tejido sin tejer, tres capas, resistente a fluidos, con visera anti-vaho en una sola pieza. Ajuste anatómico a distintos tamaños y características faciales, con tira moldeable en borde superior. Sistema de sujeción con cintas extralargas y resistente. La capa intermedia con una eficacia de filtración bacteriana superior al 95%. No fibra de vidrio. Exenta de sustancias tóxicas o irritantes por contacto o por inhalación, que no desprenda partículas y sea resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio. La visera anti-vaho con alta pureza óptica, sin reflejos. Exenta de látex. Aplicaciones: Para la protección facial (vías aéreas y ojos) de posibles salpicaduras en procesos médico quirúrgicos. | 10 |
| 710010 | MASCARILLA DESECHABLE NORMALIZADA (BLANCA) | Mascarilla rectangular de tejido sin tejer o papel, de una sola capa. Con pliegues que se acoplen anatómicamente. Con sistema de sujeción en las orejas mediante elásticos. Envasado no estéril en cajas dispensadoras. Aplicaciones: Para protección en la manipulación de alimentos, etc. | 10 |
| 710011 | MASCARILLA PROTECCIÓN TB, VARICELA Y SARAMPIÓN | Mascarilla de tejido sin tejer, varias capas, resistente a fluidos. Ajuste anatómico a distintos tamaños y características faciales. Tiras de sujeción multidirecionales. La capa intermedia con una eficacia de filtración bacteriana superior al 95%. Eficacia de filtración de partículas 0,1 micra. Perdida por ajuste menor de 2%. Con válvula de exhalación. No fibra de vidrio. Exenta de látex. Exenta de sustancias tóxicas o irritantes por contacto o por inhalación, que no desprenda partículas y sea resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio. Envasado no estéril. Aplicaciones: Para la protección de las vías aéreas en procesos de alto riesgo. | 10 |
| 710009 | MASCARILLA QUIRÚRGICA RECTANGULAR DESECHABLE | Mascarilla rectangular con pliegues, de tejido sin tejer, tres capas, resistente a fluidos. Ajuste anatómico a distintos tamaños y características faciales, con tira moldeable en borde superior. Sistema de sujeción con cintas extralargas y resistentes. La capa intermedia con una eficacia de filtración bacteriana superior al 95%. Exenta de látex. No fibra de vidrio. Exenta de sustancias tóxicas o irritantes por contacto o por inhalación, que no desprenda partículas y sea resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio. Preferentemente con sistema antivaho, para uso con microscopios y con gafas oculares. Envasado no estéril, en cajas dispensadorasde100 unidades máximo. Aplicaciones: Para la protección de las vías aéreas en procesos medico quirúrgicos. | 10 |

(*) EN CADA ARTÍCULO DEBERÁN INDICAR SI ESTÁN O NO EXENTOS DE LÁTEX Y CERTIFICAR TAL EXTREMO EN LOS EXENTOS.